CAIET DE SARCINI

pentru obiectivul de investiții
„AMENAJARE TROTUARE IN SAT SCARISOARA, COMUNA SCARISOARA”

Procedură prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul autorității contractante

# 1. Informații generale

| Autoritate contractantă | COMUNA SCARISOARA, Localitatea Scărișoara, Strada Centru nr. 205, județul Alba, tel. 0258 778503 |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției | Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „AMENAJARE TROTUARE IN SAT SCARISOARA, COMUNA SCARISOARA” |
| Modalitatea de atribuire | Achiziție realizată prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul autorității contractante, cu depunerea ofertelor conform cerințelor din anunț, caietul de sarcini și formularele anexate. |
| Documentație tehnico-economică de referință | Studiu de fezabilitate nr. 2/2025, elaborat de S.C. VIADM DESIGN PROJECT S.R.L., contract nr. 3128/11.04.2025. |
| Valoarea maximă estimată a contractului | 899.091,53 lei fără TVA. Din SF rezultă valoarea C+M de 873.091,53 lei fără TVA, iar valoarea totală a investiției este 956.830,08 lei fără TVA / 1.135.827,47 lei inclusiv TVA. |
| Durata maximă de implementare | 6 luni, incluzând etapa de proiectare, obținerea avizelor/autorizației, asistența tehnică și execuția lucrărilor. Ofertantul va prezenta defalcarea pe etape. |
| Garanția de bună execuție | 5% din prețul contractului fără TVA |
| Garanția minimă a lucrărilor | 24 luni |

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii. Propunerile care nu asigură un nivel cel puțin egal cu cerințele minimale sau care nu permit verificarea conformității pot fi declarate neconforme.

# 2. Obiectul contractului

Contractul are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor pentru amenajarea trotuarelor în satul Scărișoara, comuna Scărișoara. Contractantul va prelua obligația de a transforma soluția aprobată prin studiul de fezabilitate în documentații tehnice complete, verificabile și autorizabile, urmate de execuția integrală a lucrărilor.

elaborarea documentațiilor tehnice necesare autorizării executării lucrărilor, inclusiv documentații pentru avize/acorduri, după caz;

elaborarea proiectului tehnic de execuție, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini pe specialități, listelor de cantități și documentațiilor economice aferente;

asigurarea verificării tehnice de calitate a proiectului de către verificatori atestați, pe cerințele aplicabile investiției;

asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și participarea la fazele determinante/recepții;

execuția lucrărilor de amenajare trotuare, accese, borduri, scurgerea apelor pluviale, semnalizare temporară și readucerea la starea inițială a zonelor afectate.

# 3. Date tehnice extrase din studiul de fezabilitate

| Clasa tehnică drum | IV |
| --- | --- |
| Viteza de proiectare | 50 km/h |
| Lungime totală amenajată | 1.032 m |
| Lățime trotuare | variabilă, 1,10 - 4,00 m |
| Amplasament principal | DN 75, sat Scărișoara: partea stângă L=792 m, între km 49+183 și km 49+975; partea dreaptă L=240 m, între km 49+200 și km 49+440. |
| Suprafața de teren ocupată de construcție | 3.020 mp |
| Categorie de importanță | C - construcții de importanță normală |

Soluția recomandată prin SF este structura cu strat de uzură din pavele. Sistemul pietonal pentru trotuare va avea, orientativ, următoarea alcătuire: 6 cm pavele, 5 cm nisip, 15 cm strat de bază din piatră spartă și 10 cm strat de fundație din balast. Pentru accesele la proprietăți se are în vedere structură cu 6 cm pavele, 5 cm nisip, 25 cm strat de bază din piatră spartă și 10 cm strat de fundație din balast.

Contractantul va verifica, la faza de proiect tehnic, toate elementele geometrice, racordările, accesele la proprietăți, cotele de scurgere, pozițiile utilităților și corelarea cu avizele, normele tehnice și situația reală din teren.

# 4. Cerințe privind serviciile de proiectare

Proiectarea se va realiza cu respectarea temei de proiectare, a studiului de fezabilitate, a certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor și a normelor tehnice aplicabile.

Documentațiile vor include cel puțin: memoriu tehnic, planuri, profile longitudinale și transversale, detalii de execuție, caiete de sarcini, breviare/note de calcul, liste de cantități, grafic de realizare, deviz general/devize pe obiecte și documentații pentru obținerea avizelor/autorizației.

Proiectantul va trata explicit scurgerea apelor pluviale, integrarea gurilor de scurgere/căminelor, accesele la proprietăți, încadrarea cu borduri, adaptarea la limitele de proprietate și menținerea siguranței circulației.

Documentația va fi predată în format editabil și semnat electronic/olograf, conform solicitării autorității contractante.

Orice necorelare între SF, teren, avize sau norme va fi semnalată achizitorului înainte de finalizarea proiectului tehnic.

# 5. Cerințe privind execuția lucrărilor

Lucrările se vor executa numai pe baza proiectului tehnic aprobat/autorizat și a dispozițiilor de șantier emise conform legii. Contractantul răspunde pentru organizarea șantierului, calitatea materialelor, trasabilitatea produselor puse în operă și respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.

săpături și umpluturi pentru realizarea trotuarelor și a sistemului de canalizare/scurgere a apelor;

realizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale: rigole, canalizare, guri de scurgere, cămine de vizitare și evacuări în emisari/podețe, conform soluției proiectate;

execuția straturilor de fundație din balast și piatră spartă;

pozarea bordurilor pe pat de beton C16/20 și etanșarea/racordarea față de marginea părții carosabile;

execuția stratului din nisip și montarea pavelelor autoblocante;

amenajarea acceselor la proprietăți și reparații la marginea părții carosabile afectate;

semnalizarea rutieră temporară pe durata execuției, în baza planului de management al traficului aprobat de administratorul drumului.

# 6. Elaborarea ofertei

Oferta va fi depusă conform anunțului publicitar publicat pe site-ul autorității contractante. Ofertantul are obligația de a prezenta documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Lipsa propunerii tehnice sau financiare echivalează cu lipsa ofertei.

## 6.1 Propunerea tehnică

metodologia de proiectare și execuție

grafic pentru proiectare, avizare/autorizare, asistență tehnică și execuție;

organigrama echipei, cu roluri pentru proiectare, management contract, execuție, calitate, SSM, mediu și responsabil tehnic cu execuția;

lista utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport necesare execuției, cu forma de deținere sau acces;

declarații privind respectarea legislației de mediu, SSM, muncă și protecție socială;

asumarea integrală a cerințelor SF, a prezentului caiet de sarcini și a contractului.

## 6.2 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, cu evidențierea TVA și a valorii totale cu TVA. Se vor prezenta distinct serviciile de proiectare/asistență tehnică și execuția lucrărilor, cu încadrarea în valoarea maximă estimată comunicată prin anunțul publicitar.

formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

centralizator valoric pe categorii: proiectare, documentații pentru avize/autorizare, verificare tehnică, asistență tehnică, construcții și instalații,

graficul valoric corelat cu graficul fizic.

# 7. Personal minim solicitat

| Nr. | Rol minim | Cerință minimă | Documente de prezentat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manager de contract / coordonator contract | Experiență în coordonarea contractelor similare de proiectare și/sau execuție lucrări. | CV, document relație cu ofertantul, declarație disponibilitate. |
| 2 | Coordonator proiectare / șef proiect | Studii tehnice superioare relevante pentru lucrări de drumuri/amenajări pietonale. | Diplomă, CV, document relație cu ofertantul. |
| 3 | Proiectant drumuri / infrastructură rutieră | Specialist implicat în elaborarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție. | Diplomă, CV, declarație disponibilitate. |
| 4 | Verificator de proiect atestat | Atestat pe cerințele aplicabile lucrărilor proiectate, conform Legii nr. 10/1995. | Atestat/legitimație valabilă, angajament/contract. |
| 5 | Șef de șantier | Studii/calificare tehnică adecvată și experiență în execuția lucrărilor de infrastructură. | CV, diplomă/certificat, document relație cu ofertantul. |
| 6 | Responsabil tehnic cu execuția - RTE | Atestat valabil pentru domeniul/subdomeniul aplicabil lucrărilor. | Atestat valabil, declarație disponibilitate/contract. |
| 7 | Responsabil calitate | Responsabil cu implementarea planului calității și evidența documentelor de calitate. | CV/certificări, document relație cu ofertantul. |
| 8 | Responsabil SSM | Personal calificat/atestat pentru coordonarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă. | Certificat/decizie, CV, document relație. |
| 9 | Responsabil mediu | Persoană responsabilă cu implementarea măsurilor de protecție a mediului și gestionarea deșeurilor. | CV/certificări, document relație. |

Ofertantul poate propune aceeași persoană pentru mai multe roluri numai dacă demonstrează compatibilitatea atribuțiilor, disponibilitatea și îndeplinirea cumulativă a cerințelor.

# 8. Cerințe privind vizita amplasamentului

În vederea cunoașterii particularităților amplasamentului, a racordărilor la accesele existente, a limitelor de proprietate, a utilităților, a scurgerii apelor și a restricțiilor de circulație, se recomandă efectuarea vizitei în teren. Vizita se va realiza în zile lucrătoare, în intervalul stabilit prin anunțul publicitar sau comunicat de autoritatea contractantă, pe bază de proces-verbal de vizitare.

# 9. Recepție, garanție și plată

Plata serviciilor de proiectare se va face după predarea și acceptarea livrabilelor, respectiv după obținerea avizelor/autorizației, după caz, conform contractului.

Lucrările se vor deconta pe baza situațiilor de lucrări verificate și acceptate de dirigintele de șantier și de autoritatea contractantă, în limita fondurilor disponibile.

Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza conform reglementărilor legale aplicabile.

Perioada minimă de garanție a lucrărilor este de 24 luni și curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, dacă prin contract nu se prevede altfel.

# 10. Reguli de evaluare și conformitate

Autoritatea contractantă va verifica ofertele prin raportare la anunțul publicitar, caietul de sarcini, formulare, SF și contract. Nu se vor accepta oferte alternative, decât dacă anunțul publicitar prevede expres acest lucru. Orice ofertă care depășește valoarea maximă estimată sau care nu asigură realizarea completă a obiectului contractului poate fi respinsă.